**КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»**

Комунальне підприємство Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» (КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»), ЄДРПОУ 33126849, юридична адреса: 21021 Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 13, тел. (043)-255-16-55, email: offce@vmte.vn.ua) повідомляє про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для котельні, що знаходиться за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. Шимка, 18А.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 від 23.05.2017 р. діяльність котельні КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» не відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля.

Підприємство спеціалізується на постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря. Джерелами утворення забруднюючих речовин на проммайданчику є: чотири газові котли марки котел №1 – VITOMAX 200 M241005 - 5300 кВт, котел №2 – VITOMAX 200 M241004 - 4500кВт, котел №3 – VITOMAX 200 LW V241006 - 6600кВт, котел №4 – VITOMAX 200 LW V241006, дві свічі продувки газопроводу, дизельний генератор FDG 200 I-ST, труборізний станок, станок зварювальний.

Від джерел в атмосферне повітря надходять такі забруднюючі речовини (т/рік): залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) (0,000003), манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) (0,0000008), речовини у вигляді твердих суспендованих частинок (0,0860011), азоту діоксид (14,314), діазоту оксид (0,021571), діоксид сірки (0,031), вуглецю оксид (15,812), вуглецю діоксид (11807,57), неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) (0,102), метан (0,184).

Дане підприємство за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря належить до другої групи об’єктів, які не мають виробництв та технологічного устаткування, які не потребують впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не передбачені.

Для джерел викидів та забруднюючих речовин, які підлягають нормуванню, встановлюються нормативи викидів забруднюючих речовин відповідно до наказу Мінприроди №309 від 27.06.2006 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел». Для джерел викидів для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до цього Наказу, встановлюються величини масової витрати в г/с.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Пропозиції та зауваження від громадських організацій та окремих громадян приймаються протягом 30 календарних днів з дати опублікування інформації в газеті у Вінницькій обласній військовій адміністрації, що знаходиться за адресою: 21050, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, 70, тел.: 0-800-216-433, ел. пошта: oda@vin.gov.ua.