- Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЯНЧУК ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ

- Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 2817606550

- Місце знаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання –22200, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Погребище, вул. Театральна, б. 13, Е-mail: 2817606550@ukr.net.

- Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика – Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Погребище, вул. Вінницька, 34 б.

- Мета отримання дозволу – визначення та регулювання викидів забруднюючих речовин (ЗР), які потрапляють в атмосферу при експлуатації технологічного обладнання, на отримання дозволу на викиди ЗР для існуючого об’єкту.

- Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД), в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля – наявний висновок з ОВД № 01-15-01/20236910769/1 від 29.12.2023 р.

- Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування) – Основний Код КВЕД 47.30 Роздрібна торгівля пальним. Наявно 9 джерел викидів шкідливих забруднюючих речовин в атмосферне повітря. До складу АЗС з АГЗП входить: наземний резервуар зберігання ДП, об'ємом 25м3; двосекційний наземний резервуар зберігання бензину А-95, об’ємом кожної секції 10 м3; наземний резервуар зберігання бензину А-92, об’ємом 14 м3; ПРК;  один наземний резервуар зберігання СВГ (об’єм резервуара 5,0 м3) та паливо-роздавальна колонка СВГ на два рукава. Дизельгенератор як резервне джерело електроенергії.

- Відомості щодо видів та обсягів викидів – Від джерел викиду в атмосферне повітря надходять такі основні забруднюючі речовини: НМЛОС – 0,600672 т/рік, Азоту (1) оксид N2O – 0,00007 т/рік, Оксид вуглецю – 0,008 т/рік, Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид) – 0,031 т/рік, Аміак – 0,000014 т/рік, Сажа – 0,001т/рік, Бенз(а)пирен – 0,000000004 т/рік.

- Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання – На підприємстві відсутні виробництва та устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.

- Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання – Не передбачені. Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел підприємства не перевищують встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розробляються.

- Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів – Заходи не передбачені.

- Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству – Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам законодавства.

- Адреса держадміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди- Вінницька ОВА, адреса:  Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, 70, тел. (0432) 32-25-35, 32-35-35.

- Строки подання зауважень та пропозицій – протягом 30 календарних днів з моменту виходу повідомлення.